Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

1) Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) за 2014 г.

| № п/п | Наименование | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Дата ввода | Приказ | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./кВт*мес. | руб./кВт*ч | руб./кВт*ч |  |  |  |  |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 263 214,96 | 155,47 | 515,49 | 01.01.2014 | № 482 от 31.12.2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна", №2 (28854), от 10.01.2014 |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 35 023 950,12 | 7 930,62 | 71 302,66 | 01.01.2014 | № 482 от 31.12.2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна", №2 (28854), от 10.01.2014 |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 263 214,96 | 155,47 | 517,38 | 01.07.2014 | № 482 от 31.12.2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна", №2 (28854), от 10.01.2014 |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 35 023 950,12 | 7 930,62 | 68 910,78 | 01.07.2014 | № 482 от 31.12.2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна", №2 (28854), от 10.01.2014 |

2) Информация о балансе электрической энергии  2014 г. (факт)

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ за отчетный месяц (год), тыс. кВтч | Заявленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 10785,784 | 0,9249 |
| Потери электроэнергии - всего | 692,447 | 0,0555 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям сетевыми предприятиями - всего | 10093,337 | 0,8694 |
| Поступление электроэнергии в сеть ЕНЭС |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из сети ЕНЭС в: |  |  |
| - ВН |  |  |
| - СН1 |  |  |
| - СН2 |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 8465,762 | 0,7214 |
| Потери электроэнергии | 475,503 | 0,0369 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из 110 кВ в: |  |  |
| - СН1 |  |  |
| - СН2 | 5007,084 | 0,4292 |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН1 |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из 35 кВ в: |  |  |
| - СН2 |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 5208,932 | 0,4467 |
| Потери электроэнергии | 201,848 | 0,0175 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 5007,084 | 0,4292 |
| Трансформировано из 10-6 кВ в: |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть НН | 5101,349 | 0,4227 |
| Потери электроэнергии | 15,096 | 0,0011 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 5086,253 | 0,4216 |

3)Об уровне нормативных потерь в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении 2014 г.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВтч | Отпуск ЭЭ, в % к поступлению |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии - всего | 431,2 | 5,6 |

4) Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости в 2014 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь | тыс. кВтч | 72,617 |
| 2 | Сумма за компенсацию потерь | тыс. руб. без НДС | 144,065 |
| 3 | Средний тариф компенсации потерь | руб. без НДС/кВтч | 1,984 |

5) Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии в 2014 г.:

потери электрической энергии в расчет тарифов приняты в размере 431 тыс. кВтч на основании сводного прогнозного баланса электрической энергии (мощности) на 2014 год, утвержденного приказом ФСТ России от 31.12.2013 № 482 рассчитанного с учетом нормативных технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики РФ.

6) Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования в 2014 г.

данная информация содержится в «Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «СВГК» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на 2012 – 2014 гг.», утвержденной Приказом генерального директора ООО «СВГК» № 47 от 30.01.13 г.

7) Информация о перечне зон деятельности ООО «СВГК», определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося  в собственности или на ином законном основании в 2014 г.:

зона деятельности ООО «СВГК» в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, задействованного в процессе передачи электроэнергии сторонним потребителям:

- г. Самара, Куйбышевский район, Стромиловское шоссе, 11;

- г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1.

8) Информация о техническом состоянии сетей в 2014 г.:

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт (месяц, год) | Вывод из ремонта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПП 2 ввод 6кВ т-ра С2Т (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 30. 12. 13 | 9. 01. 14 |
| 2 | ГПП 2 ВЛ 110 «Ч3» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 14. 02. 14 | 14. 02. 14 |
| 3 | ГПП 2 ввод 6 кВ т-ра С1Т (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 29. 03. 14 | 29. 03. 14 |
| 4 | ГПП 2 Насосная Ф 2. (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 26. 03. 14 | 26. 03. 14 |
| 5 | ГПП 2 Очистные сооружения Ф 1. (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 31. 03. 14 | 31. 03. 14 |
| 6 | КЛ 6 кВ ТП 3 ф. 1 | 17. 04. 2014 08-40 | - |
| 7 | ГПП 2 С2Т | 23. 04. 14 12-30 | 23. 04. 14 13-05 |
| 8 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 29. 04. 14 19-10 | 30. 04. 14 14-30 |
| 9 | ГПП 2 С2Т | 13. 05. 14 12-30 | 22. 05. 14 17-25 |
| 10 | ГПП 2 С1Т | 17. 05. 14 01-35 | 17. 05. 14 02-15 |
| 11 | ГПП 2 С1Т | 18. 05. 14 20-45 | 22. 05. 14 10-46 |
| 12 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 20. 05. 14 17-15 | 21. 05. 14 13-55 |
| 13 | Очистные сооружения ф. 1 | 26. 05. 14 04-31 | 26. 05. 14 19-10 |
| 14 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 27. 05. 14 21-10 | 28. 05. 14 09-25 |
| 15 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 28. 05. 14 21-20 | 29. 05. 14 14-40 |
| 16 | ГПП 2 С1Т | 31. 05. 14 22-21 | 22. 05. 14 10-46 |
| 17 | ГПП 2 ф. «Березовое» | 03. 06. 14 14-55 | 04. 06. 14 12-07 |
| 18 | Насосная ф. 1 | 12. 06. 14 19-55 | 14. 06. 14 13-15 |
| 19 | Насосная ф. 2 | 13. 06. 14 21-25 | 14. 06. 14 13-15 |
| 20 | Насосная ф. 2 | 17. 06. 14 11-00 | 17. 06. 14 15-35 |
| 21 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 03.07.14 16-35 | 04.07.14 13-40 |
| 22 | ГПП-2 ф. Березовое | 24.07.14 17-20 | 24.07.14 20-10 |
| 23 | ГПП-2, С1Т | 31.07.14 22-21 | 28.07.14 10-05 |
| 24 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.1 | 03.08.14 03-02 | 07.08.14 13-45 |
| 25 | ГПП-2 | 20.08.14 13-25 | 20.08.14 15-06 |
| 26 | ГПП-2 ф.Березовое | 20.08.14 13-25 | 22.08.14 11-35 |
| 27 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.1 | 21.08.14 14-10 | 21.08.14 14-50 |
| 28 | ГПП-2 «С2Т» |  | 10.09.14 11-40 |
| 29 | ГПП-2 «С2Т» | 10.09.14 16-50 | 18.09.14 18-50 |
| 30 | ГПП-2 ф.Березовое | 11.09.14 9-45 | 11.09.14 13-10 |
| 31 | ГПП-2 «С2Т» | - | 19.09.14 19-40 |
| 32 | ГПП-2 «С1Т» | 24.09.14 10-25 | - |
| 33 | ГПП-2 ф.Березовое | 27.09.14 14-35 | 27.09.14 1520 |
| 34 | ГПП-2 «С1Т» | - | 10.10.14 12-05 |
| 35 | ГПП-2 ф.Березовое | 15.10.14 10-50 | 15.10.14 11-55 |
| 36 | ГПП-2 ф.1 Очистные сооружения | 06.11.14 14-10 | 06.11.14 15-00 |
| 37 | ГПП-2 «С1Т» | 17.11.14 05-05 |  |
| 38 | ГПП-2 ф. 6кВ «Березовое» | 19.12.14 12-50 | 19.12.14 16-00 |
| 39 | ГПП-2 ф. 6кВ «Березовое» | 22.12.14 14-35 | 22.12.14 17-20 |
| 40 | ГПП-2 ф. 6кВ «Березовое» | 24.12.14 07-25 | 24.12.14 17-20 |
| 41 | ГПП-2 ф. 1 «Насосная» | 28.12.14 12-10 | 29.12.14 16-25 |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ниже 35 кВ составляет 19,4 МВт.

9) О величине резервируемой мощности, в разбивке по уровням напряжения:

Максимальная мощность в договоре электроснабжения №03-2070э/Э-186  от 01.01.2013г. в кВт:

ВН=2318

СН1=2,672

СН2=377,05

НН=1557,822