## РЗО кроме СТН
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ЗАЯВОЧНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ И БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (кроме г.Самара, г.Тольятти, г.Новокуйбышевск)
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Стоимость для населения, руб. с НДС
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 190
Плита газовая и газобаллонная установка
2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 570
3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | " | 355
4 | Замена верхней горелки плиты | горелка | 140
5 | Замена горелки духового шкафа | " | 180
6 | Замена сопла горелки | сопло | 75
7 | Замена смесителя горелки | смеситель | 100
8 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 125
9 | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 75
10 | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 100
12 | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 340
13 | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 215
14 | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 200
16 | Замена штока краника плиты | деталь | 125
16.1 | Замена штока краника плиты (с затрудненным доступом) | деталь | 260
17 | Замена пружины штока краника плиты | деталь | 85
17.1 | Замена пружины штока краника плиты (с затрудненным доступом) | деталь | 180
18 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | " | 245
19 | Замена разрядника блока пьезорозжига | " | 50
20 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты "Брест" | " | 345
21 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 245
22 | Установка гибкого шланга или диэлектрической вставки | шланг | 245
23 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | операция | 125
24 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | " | 245
25 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 145
26 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 330
27 | Чистка форсунки | форсунка | 85
28 | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 245
29 | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 330
30 | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 145
31 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 245
32 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 330
33 | Замена газопровода духового шкафа газовой плиты (без стоимости газопровода) | г/п | 75
34 | Замена газопровода горелки газовой плиты | " | 50
35 | Замена краника газовой плиты (без стоимости краника) | краник | 230
36 | Замена краника газовой плиты (без стоимости краника с затрудненным доступом) | " | 490
37 | Замена термостатического крана газовых плит (без стоимости крана) | термостатический кран | 480
38 | Замена крана терморегулятора газовых плит (без стоимости крана) | кран-терморегулятор | 370
39 | Замена конфорки для горелки газовой плиты (без стоимости конфорки) | конфорка | 30
40 | Замена кронштейна, пружины оси, роликов дверки духового шкафа газовых плит (без стоимости деталей):
40.1 | без отсоединения плиты | деталь | 380
40.2 | с отсоединением плиты | деталь | 720
41 | Замена термопары газовой плиты | термопара | 175
42 | Замена электромагнитного клапана газовой плиты (без стоимости клапана) | ЭМК | 200
43 | Проверка герметичности газовой плиты | операция | 90
44 | Смазка краника плиты | краник | 65
45 | Устранение одной утечки газа в газовой плите | операция | 65
Водонагреватель проточный
46 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 1475
46.1 | Установка водонагревателя проточного с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 885
47 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | " | 590
48 | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 250
48.1. | Снятие горелки проточного водонагревателя | горелка | 125
48.2. | Установка горелки проточного водонагревателя | горелка | 125
49 | Замена блок-крана ВПГ | деталь | 550
50 | Снятие блок-крана ВПГ | деталь | 200
51 | Установка блок-крана ВПГ | деталь | 350
52 | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 160
52.1. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 80
52.2. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 80
53 | Замена газовой части блок-крана ВПГ и прочих типов оборудования | " | 295
54 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ и прочих типов оборудования | " | 145
55 | Установка газовой части блок-крана ВПГ и прочих типов оборудования | " | 145
56 | Замена водяного регулятора Л-3, ВПГ | " | 170
56.1 | Снятие водяного регулятора Л-3, ВПГ | " | 85
56.2 | Установка водяного регулятора Л-3, ВПГ | " | 85
59 | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 490
60 | Замена пружины блок-крана | пружина | 295
61 | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 370
62 | Замена запальника (трубки / ниппеля запальника) | запальник | 120
63 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 100
64 | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 315
65 | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 345
66 | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | " | 175
67 | Установка крышки водяной части КГИ-56 | " | 175
68 | Замена водяного регулятора КГИ-56, ПГ-6 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | деталь | 985
69 | Снятие водяного регулятора КГИ-56, ПГ-6 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 490
70 | Установка водяного регулятора КГИ-56, ПГ-6 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 490
74 | Замена теплообменника КГИ-56 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | теплообменник | 590
75 | Снятие теплообменника КГИ-56 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 245
76 | Установка теплообменника КГИ-56 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 345
77 | Замена теплообменника ВПГ | " | 490
78 | Снятие теплообменника ВПГ | " | 200
79 | Установка теплообменника ВПГ | " | 295
80 | Замена сопла основной горелки | сопло | 265
81 | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 245
82 | Замена отводящей трубки горячей воды | " | 330
83 | Замена трубок радиатора КГИ-56 | " | 245
85 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 250
86 | Замена датчика тяги | датчик | 165
87 | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 245
88 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | " | 165
89 | Замена прокладки газового узла или смесителя | " | 490
90 | Замена термопары | термопара | 125
91 | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 310
92 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | операция | 490
93 | Прочистка штуцера водяной части | операция | 255
94 | Прочистка сопла запальника | операция | 160
95 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 200
96 | Прочистка сопла водяного узла | " | 270
97 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | " | 370
98 | Чистка горелки | горелка | 395
99 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды | деталь | 245
100 | Установка подводящей трубки холодной воды | " | 125
101 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды | " | 210
102 | Установка отводящей трубки горячей воды | " | 125
103 | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 | " | 245
104 | Установка трубок радиатора КГИ-56 | " | 145
105 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | 125
106 | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | " | 245
107 | Смазка пробки блок-крана | " | 245
108 | Смазка штока газового узла | " | 445
109 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | " | 210
111 | Очистка от сажи и промывка радиатора (теплообменника) | " | 985
113 | Крепление корпуса горелки ВПГ | " | 490
114 | Закрепление водонагревателя | " | 325
117 | Замена прокладки газовой горелки КГИ - 56 | прокладка | 45
118 | Замена прокладки соединительной трубки проточного водонагревателя (без стоимости прокладки): | прокладка
118.1 | на 1 прокладку | " | 75
118.2 | на 2 прокладки | " | 135
121 | Замена тройника датчика тяги ванной колонки (без стоимости тройника) | тройник | 110
123 | Мытье горелок ванных колонок всех типов | операция | 100
124 | Промывка радиатора ванных колонок: | операция
124.1 | Л-1,3 | " | 235
124.2 | ВПГ-20,23 и прочих типов оборудования | " | 260
125 | Притирка пробки крана горелки ванной колонки КГИ - 56 | " | 270
126 | Притирка пробки крана запальника ванной колонки КГИ - 56 | " | 215
127 | Притирка пробки крана газовой автоматики ванной колонки ВПГ-18 | " | 165
128 | Проверка герметичности ванной колонки | " | 45
129 | Смазка пробки кранов запальника и основной горелки автоматики КГИ - 56 | " | 190
131 | Устранение засора с разбором водяной подводки ванной колонки | " | 655
132 | Устранение утечки газа в соединительную накидную гайку газовой автоматики ванной колонки | " | 45
133 | Восстановление резьбы водяного блока | " | 590
134 | Восстановление резьбы газового блока | " | 270
135 | Замена грундбуксы газового блока | грундбукса | 200
Водонагреватель емкостный, отопительный котел, отопительная газовая печь
136 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 2070
137 | Отключение котла с установкой заглушки | " | 530
138 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 475
139 | Замена горелки отопительного котла | " | 1375
140 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | " | 675
141 | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | 380
142 | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и прочих типов оборудования | " | 510
143 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | " | 475
144 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара
144.1. | Замена термопары АГВ (АОГВ) без демонтажа горелки | " | 170
144.2. | Замена термопары АГВ (АОГВ) с демонтажом горелки | " | 475
145 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | " | 385
146 | Замена запальника (сопла, прокладки) отопительного котла АГВ (АОГВ) или печной горелки | запальник
146.1 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) и проч.типов без демонтажа горелки | " | 170
146.2 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) и проч.типов с демонтажом горелки | " | 640
149 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ), и прочих типов оборудования | терморегулятор | 1230
150 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 510
151 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | " | 580
152 | Замена ЭМК печной горелки | " | 500
153 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла АГВ (АОГВ) и прочих типов оборудования | мембрана | 705
154 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | " | 325
155 | Замена тройника ЭМК | тройник | 160
156 | Замена тягоудлинителя | деталь | 245
157 | Замена датчика тяги | датчик | 165
158 | Замена сопла основной горелки | сопло | 315
158.1 | Замена каждого последующего сопла основной горелки | сопло | 60
159 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 165
160 | Замена блока автоматики | блок | 655
161 | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 695
162 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ, и прочих типов оборудования | фильтр | 295
163 | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 420
164 | Замена биметаллической пластины | операция | 735
165 | Замена прокладки на клапане | прокладка | 840
167 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | 735
168 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | " | 245
169 | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 165
170 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ, и прочих типов оборудования | " | 735
171 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | " | 505
172 | Прочистка, калибровка сопла горелки | " | 145
173 | Устранение засора в подводке к запальнику | " | 310
174 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | " | 105
175 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | " | 295
176 | Перепайка контактов ЭМК | " | 345
177 | Чистка газового фильтра | " | 125
179 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | " | 735
180 | Очистка от сажи отопительного котла | " | 1230
183 | Чистка сопел коллектора печной горелки | " | 165
184 | Замена рассекателя пламени (тарелки) АГВ-80 (без стоимости рассекателя) | рассекатель | 125
185 | Замена тройника датчика тяги АГВ - 80 (без стоимости тройника) | тройник | 145
186 | Мытье горелок отопительного прибора типа АГВ, АОГВ, и прочих типов оборудования | операция | 735
187 | Проверка герметичности отопительного аппарата | " | 40
188 | Прочистка жаровой трубы, отопительных аппаратов типа АГВ - 80, АГВ - 120, АОГВ - 6, 11, и прочих типов оборудования | " | 135
189 | Прочистка щелей для прохода дымовых газов, дымовых каналов, жаровой трубы отопительных аппаратов | " | 270
190 | Устранение одной сложной утечки газа в отопительный прибор АГВ-120, АОГВ-20, 23, 17, и прочих типов оборудования | " | 625
191 | Наладка котлов и печных горелок, оборудованных автоматикой | котел, горелка | 230
193 | Устранение утечки газа в отопительном котле | операция | 85
194 | Чистка запальника (форсунки запальника) отопительного прибора | " | 215
Агрегат "Lennox"
195 | Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | 555
196 | Вскрытие отсека вентилятора | " | 525
197 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра | " | 1375
198 | То же, без замены фильтра | " | 1215
199 | Замена датчика пламени | " | 470
200 | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | " | 1630
201 | То же, без замены фильтра | " | 1490
202 | Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра | " | 1490
203 | То же, без замены фильтра | " | 1215
Прочие работы
205 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм | " | 695
205.1 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм (при работе с приставной лестницы) | " | 840
208 | Замена участка внутреннего газопровода (со сваркой) длиной до одного метра диаметром от 15 до 50 мм
|  | участок | 3505
208.1 | Замена участка внутреннего газопровода (со сваркой) длиной до одного метра диаметром от 15 до 50 мм (при работе с приставной лестницы)
|  | участок | 4215
209 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром от 15 до 50 мм
|  | м | 1030
209.1 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром от 15 до 50 мм (при работе с приставной лестницы)
|  | м | 1235
210 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 465
210.1 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (при работе с приставной лестницы) | сгон | 560
211 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм | " | 640
211.1 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм (при работе с приставной лестницы) | " | 765
213 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 165
214 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | " | 125
215 | Отключение газового прибора с установкой заглушки без демонтажа | прибор | 195
216 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | " | 255
218 | Притирка газового крана диаметром:
218.1 | до 15 мм | кран | 715
218.2 | 25 - 40 мм | " | 835
218.3 | 50 мм | " | 910
219 | Смазка газового крана диаметром
219.1 | до 15 мм | кран | 85
219.2 | 25 - 40 мм | " | 110
219.3 | 50 мм | " | 145
220 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 245
221 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 160
222 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до32 мм (без стоимости крана)
222.1 | 15 | кран | 335
222.2 | 20 | " | 380
222.3 | 25 | " | 425
222.4 | 32 | " | 440
223 | Замена крана на газопроводе диаметром до 50 мм с отключением стояка (без стоимости крана)
223.1 | 15 | " | 580
223.2 | 20 | " | 665
223.3 | 25 | " | 685
223.4 | 32 | " | 815
223.5 | 40-50 | " | 1065
224 | Замена муфты, контргайки Д-15, 20, 25 мм (без стоимости муфты, контргайки):
224.1 | 15 | муфта, контргайка | 215
224.2 | 20 | " | 230
224.3 | 25 | " | 260
225 | Замена муфты, контргайки и сгона Д - 15, 20, 25 мм:
225.1 | 15 | муфта, контргайка, сгон | 255
225.2 | 20 | " | 295
225.3 | 25 | " | 345
226 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных без видимого разрыва на пломбу (без автоматики) | операция | 175
227 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных без видимого разрыва на пломбу, оборудованных автоматикой | " | 200
228 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных с видимым разрывом (без автоматики) (без стоимости сгона) | операция
228.1 | 15 | " | 235
228.2 | 20 | " | 255
228.3 | 25 | " | 270
229 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных с видимым разрывом, оборудованных автоматикой (без стоимости сгона)
229.1 | 15 | " | 260
229.2 | 20 | " | 280
229.3 | 25 | " | 295
230 | Отключение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки без видимого разрыва (на пломбу) | " | 30
231 | Притирка пробки крана перед газовым прибором с отключением квартиры | операция | 245
232 | Притирка пробки крана перед газовым прибором с отключением стояка | " | 455
233 | Устранение утечки газа в контргайку Д-15, 20, 25 мм | " | 100
234 | Устранение утечки газа в муфту Д-15, 20, 25 мм: | операция
234.1 | 15 | " | 185
234.2 | 20 | " | 200
234.3 | 25 | " | 225
234.4 | 32-50 | " | 315
235 | Устранение утечки газа в сгон Д - 15, 20, 25 мм :
235.1 | 15 | " | 255
235.2 | 20 | " | 270
235.3 | 25 | " | 345
236 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 15 мм (с учетом стоимости шланга, крана) | шланг, кран
236.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 980
236.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 1010
236.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 1115
236.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 955
236.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 985
236.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 1085
236.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 890
236.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 900
236.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 925
236.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 880
236.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 890
236.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 900
236.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 915
236.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 925
237 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 20 мм (с учетом стоимости шланга, крана) | шланг, кран
237.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 1025
237.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 1055
237.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной150 см гайка/гайка | " | 1160
237.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1005
237.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1030
237.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1130
237.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 935
237.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 945
237.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 975
237.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 925
237.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 935
237.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 945
237.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 965
237.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 975
238 | Установка гибкого шланга (с учетом стоимости шланга) | шланг
238.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 480
238.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 510
238.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 615
238.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 455
238.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 480
238.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 580
238.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 385
238.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 400
238.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 425
238.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 380
238.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 385
238.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 400
238.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 415
238.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 425
239 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 15 мм (с учетом стоимости шланга, крана) при условии наличия договора на ТЭ ВДГО* | шланг, кран
239.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 400
239.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 430
239.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 540
239.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 380
239.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 405
239.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 505
239.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 310
239.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 325
239.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 350
239.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 300
239.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 310
239.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 325
239.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 340
239.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 350
240 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 20 мм (с учетом стоимости шланга, крана) при условии наличия договора на ТЭ ВДГО* | шланг, кран | 0
240.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 400
240.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 430
240.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной150 см гайка/гайка | " | 540
240.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 380
240.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 405
240.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/штуцер 1/2 | " | 505
240.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 310
240.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 325
240.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 350
240.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 300
240.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 310
240.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 325
240.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 340
240.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 350
241 | Установка гибкого шланга (с учетом стоимости шланга) при условии наличия договора на ТЭ ВДГО** | шланг
241.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 235
241.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 265
241.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 370
241.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 215
241.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 235
241.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 335
241.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 140
241.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 160
241.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 185
241.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 135
241.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 140
241.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 160
241.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 175
241.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 185
242 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод и газоиспользующее оборудование в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 840
243 | То же, при количестве приборов на одном стояке св. 5 | стояк | 1220
244 | Установка дымоотводящего патрубка газовой колонки | опреация | 185
245 | Установка пластины для крепления дымоотводящего патрубка к дымоходу с установкой дымоотводящего патрубка газовой колонки | " | 310
246 | Установка крана при монтаже внутреннего газового оборудования при диаметре | кран
246.1 | 15 - 20 мм |  | 125
246.2 | 25 - 50 мм |  | 175
(При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)
ПРИБОР УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
247 | Снятие прибора учета расхода газа с установкой перемычки (гибкой вставки) | прибор | 430
247.1. | Снятие прибора учета расхода газа (без установки перемычки и /или гибкой вставки, с установкой заглушки) | прибор | 430
0
248 | Снятие прибора учета расхода газа и установка гибкой вставки взамен прибора учета расхода газа, снятие гибкой вставки и установка прибора учета расхода газа (без учета стоимости гибкого шланга) | -//- | 945
248.1. | Снятие прибора учета расхода газа (без установки перемычки и /или гибкой вставки, с установкой заглушки), установка прибора учета расхода газа | -//- | 945
| 0 | 0
249 | Замена прибора учета расхода газа без применения сварочных работ | -//- | 555
250 | Установка прибора учета расхода газа на действующем газопроводе без применения сварочных работ в соответствии с паспортом завода-изготовителя | -//- | 4220
251 | Установка прибора учета расхода газа на действующем газопроводе без применения сварочных работ после ремонта или поверки | -//- | 515
252 | Подсоединение газового прибора к газопроводу без сварочных работ или гибким шлангом (при условии монтажа газового прибора сторонними организациями) |  | 440
253 | Замена термозапорного клапана на газопроводе | клапан | 800
254 | Установка и запуск в работу сигнализатора загазованности на оксид углерода (в расчете на 1 квартиру) при прокладке кабеля длиной:
254.1. | до 10м |  | 450
254.2. | от 10 до 20м |  | 525
При прокладке кабеля свыше 20м стоимость работ рассчитывается по отдельной смете
255 | Установка извещателя пожарного газового автономного (ИП 435-01СИ) с учетом стоимости извещателя | извещатель | 1070
256 | Установка извещателя пожарного газового автономного (ИП 435-01СИ) без учета стоимости извещателя | извещатель | 435
0
257 | Замена блока розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | операция | 485
0
258 | Снятие блока розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 360
0
259 | Установка блока розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 210
0
260 | Замена электрода ионизации проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Баш-Юнкерс" | -//- | 245
0
261 | Замена электрода розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 245
0
262 | Замена микропереключателя проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 310
263 | Снятие счетного механизма прибора учета расхода газа СГБМ-1,6 "Бетар" | механизм | 555
264 | Проведение внеочередного инструктажа по эксплуатации газового прибора | инструктаж | 175
265 | Проведение обследования прибора учета газа | прибор | 175
266 | Проведение диагностики неисправности газового прибора, не относящегося к высокотехнологическому (импортному) оборудованию | -//- | 200
267 | Замена газового клапана с электромагнитным управлением без применения газосварочных работ | клапан | 560
268 | Проведение прочего мелкого ремонта газового прибора, не относящегося к высокотехнологичному (импортному) оборудованию | операция | 245
0
269 | Установка счетного механизма прибора учета расхода газа СГБМ-1,6 "Бетар" | механизм | 400
0
270 | Установка газового клапана с электромагнитным управлением без применения сварочных работ и без установки блока управления | клапан | 505
0
271 | Установка тройника для подключения варочной поверхности и духового шкафа | тройник | 295
0
272 | Снятие сигнализатора загазованности на проведение поверки | прибор | 395
| 0 | 0
273 | Установка сигнализатора загазованности после поверки | прибор | 395
Примечание:
* В стоимость услуги включена только стоимость гибкого шланга, крана.
** В стоимость услуги включена только стоимость гибкого шланга.
Note on D419: Покоева Оксана Александровна: 619,5 - стоимость извещателя

## РЗО СТН
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ЗАЯВОЧНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ И БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (г.Самара, г.Тольятти, г.Новокуйбышевск)
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Стоимость для населения, руб. с НДС
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 210
0
Плита газовая и газобаллонная установка |  |  | 0
2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 630
3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | " | 395
4 | Замена верхней горелки плиты | горелка | 160
5 | Замена горелки духового шкафа | " | 200
6 | Замена сопла горелки | сопло | 85
7 | Замена смесителя горелки | смеситель | 110
8 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 135
9 | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 85
10 | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 110
12 | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 375
13 | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 235
14 | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 220
16 | Замена штока краника плиты | деталь | 135
16.1 | Замена штока краника плиты (с затрудненным доступом) | деталь | 290
17 | Замена пружины штока краника плиты | " | 95
17.2 | Замена пружины штока краника плиты (с затрудненным доступом) | " | 200
18 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | " | 270
19 | Замена разрядника блока пьезорозжига | " | 55
20 | Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты "Брест" | " | 380
21 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 270
22 | Установка гибкого шланга или диэлектрической вставки | шланг | 270
23 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | операция | 135
24 | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | " | 270
25 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 165
26 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 365
27 | Чистка форсунки | форсунка | 95
28 | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 270
29 | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 365
30 | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 165
31 | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 270
32 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 365
33 | Замена газопровода духового шкафа газовой плиты (без стоимости газопровода) | г/п | 85
34 | Замена газопровода горелки газовой плиты | " | 55
35 | Замена краника газовой плиты (без стоимости краника) | краник | 255
36 | Замена краника газовой плиты (без стоимости краника с затрудненным доступом) | " | 550
37 | Замена термостатического крана газовых плит (без стоимости крана) | термостатический кран | 530
38 | Замена крана терморегулятора газовых плит (без стоимости крана) | кран-терморегулятор | 410
39 | Замена конфорки для горелки газовой плиты (без стоимости конфорки) | конфорка | 30
40 | Замена кронштейна, пружины оси, роликов дверки духового шкафа газовых плит (без стоимости деталей): |  | 0
40.1 | без отсоединения плиты | деталь | 420
40.2 | с отсоединением плиты | деталь | 805
41 | Замена термопары газовой плиты | термопара | 195
42 | Замена электромагнитного клапана газовой плиты (без стоимости клапана) | ЭМК | 220
43 | Проверка герметичности газовой плиты | операция | 100
44 | Смазка краника плиты | краник | 75
45 | Устранение одной утечки газа в газовой плите | операция | 75
Водонагреватель проточный |  |  | 0
46 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 1640
46.1 | Установка водонагревателя проточного с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 985
47 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | " | 655
48 | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 270
48.1. | Снятие горелки проточного водонагревателя | горелка | 135
48.2. | Установка горелки проточного водонагревателя | горелка | 135
49 | Замена блок-крана ВПГ | деталь | 605
50 | Снятие блок-крана ВПГ | деталь | 220
51 | Установка блок-крана ВПГ | деталь | 385
52 | Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 180
52.1. | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 90
52.2. | Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | деталь | 90
53 | Замена газовой части блок-крана ВПГ и прочих типов оборудования | " | 330
54 | Снятие газовой части блок-крана ВПГ и прочих типов оборудования | " | 165
55 | Установка газовой части блок-крана ВПГ и прочих типов оборудования | " | 165
56 | Замена водяного регулятора Л-3, ВПГ | " | 190
56.1 | Снятие водяного регулятора Л-3, ВПГ | " | 95
56.2 | Установка водяного регулятора Л-3, ВПГ | " | 95
59 | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 550
60 | Замена пружины блок-крана | пружина | 330
61 | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 410
62 | Замена запальника (трубки / ниппеля запальника) | запальник | 130
63 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | деталь | 110
64 | Замена биметаллической пластинки | пластинка | 355
65 | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 380
66 | Снятие крышки водяной части КГИ-56 | " | 195
67 | Установка крышки водяной части КГИ-56 | " | 195
68 | Замена водяного регулятора КГИ-56, ПГ-6 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | деталь | 1095
69 | Снятие водяного регулятора КГИ-56, ПГ-6 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 550
70 | Установка водяного регулятора КГИ-56, ПГ-6 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 550
74 | Замена теплообменника КГИ-56 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | теплообменник | 655
75 | Снятие теплообменника КГИ-56 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 270
76 | Установка теплообменника КГИ-56 и прочих типов, в т.ч. импортного оборудования | " | 380
77 | Замена теплообменника ВПГ | " | 550
78 | Снятие теплообменника ВПГ | " | 220
79 | Установка теплообменника ВПГ | " | 330
80 | Замена сопла основной горелки | сопло | 295
81 | Замена подводящей трубки холодной воды | трубка | 270
82 | Замена отводящей трубки горячей воды | " | 365
83 | Замена трубок радиатора КГИ-56 | " | 270
85 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | клапан | 275
86 | Замена датчика тяги | датчик | 185
87 | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 270
88 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | " | 185
89 | Замена прокладки газового узла или смесителя | " | 550
90 | Замена термопары | термопара | 135
91 | Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | сальник | 345
92 | Ремонт автоматики горелок ВПГ | операция | 550
93 | Прочистка штуцера водяной части | операция | 285
94 | Прочистка сопла запальника | операция | 180
95 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 220
96 | Прочистка сопла водяного узла | " | 300
97 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | " | 410
98 | Чистка горелки | горелка | 435
99 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды | деталь | 270
100 | Установка подводящей трубки холодной воды | " | 135
101 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды | " | 230
102 | Установка отводящей трубки горячей воды | " | 135
103 | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 | " | 270
104 | Установка трубок радиатора КГИ-56 | " | 165
105 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | операция | 135
106 | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | " | 270
107 | Смазка пробки блок-крана | " | 270
108 | Смазка штока газового узла | " | 495
109 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | " | 230
111 | Очистка от сажи и промывка радиатора (теплообменника) | " | 1095
113 | Крепление корпуса горелки ВПГ | " | 550
114 | Закрепление водонагревателя | " | 360
117 | Замена прокладки газовой горелки КГИ - 56 | прокладка | 45
118 | Замена прокладки соединительной трубки проточного водонагревателя (без стоимости прокладки): | прокладка | 0
118.1 | на 1 прокладку | " | 85
118.2 | на 2 прокладки | " | 145
121 | Замена тройника датчика тяги ванной колонки (без стоимости тройника) | тройник | 120
123 | Мытье горелок ванных колонок всех типов | операция | 110
124 | Промывка радиатора ванных колонок: | операция | 0
124.1 | Л-1,3 | " | 260
124.2 | ВПГ-20,23 и прочих типов оборудования | " | 290
125 | Притирка пробки крана горелки ванной колонки КГИ - 56 | " | 300
126 | Притирка пробки крана запальника ванной колонки КГИ - 56 | " | 235
127 | Притирка пробки крана газовой автоматики ванной колонки ВПГ-18 | " | 185
128 | Проверка герметичности ванной колонки | " | 45
129 | Смазка пробки кранов запальника и основной горелки автоматики КГИ - 56 | " | 210
131 | Устранение засора с разбором водяной подводки ванной колонки | " | 725
132 | Устранение утечки газа в соединительную накидную гайку газовой автоматики ванной колонки | " | 45
133 | Восстановление резьбы водяного блока | " | 655
134 | Восстановление резьбы газового блока | " | 300
135 | Замена грундбуксы газового блока | грундбукса | 220
Водонагреватель емкостный, отопительный котел, отопительная газовая печь |  |  | 0
136 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 2295
137 | Отключение котла с установкой заглушки | " | 590
138 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 525
139 | Замена горелки отопительного котла | " | 1530
140 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | " | 755
141 | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | кран | 420
142 | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и прочих типов оборудования | " | 570
143 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | " | 525
144 | Замена термопары АГВ (АОГВ) | термопара | 0
144.1. | Замена термопары АГВ (АОГВ) без демонтажа горелки | " | 190
144.2. | Замена термопары АГВ (АОГВ) с демонтажом горелки | " | 525
145 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | " | 425
146 | Замена запальника (сопла, прокладки) отопительного котла АГВ (АОГВ) или печной горелки | запальник
146.1 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) и проч.типов без демонтажа горелки | " | 190
146.2 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) и проч.типов с демонтажом горелки | " | 705
149 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ), и прочих типов оборудования | терморегулятор | 1360
150 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 570
151 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | " | 645
152 | Замена ЭМК печной горелки | " | 560
153 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла АГВ (АОГВ) и прочих типов оборудования | мембрана | 790
154 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | " | 360
155 | Замена тройника ЭМК | тройник | 180
156 | Замена тягоудлинителя | деталь | 270
157 | Замена датчика тяги | датчик | 185
158 | Замена сопла основной горелки | сопло | 355
158.1 | Замена каждого последующего сопла основной горелки | сопло | 70
159 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 185
160 | Замена блока автоматики | блок | 725
161 | Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 780
162 | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ, и прочих типов оборудования | фильтр | 330
163 | Замена обратного предохранительного клапана | клапан | 470
164 | Замена биметаллической пластины | операция | 820
165 | Замена прокладки на клапане | прокладка | 925
167 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | операция | 820
168 | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа на регулировочном винте) | " | 270
169 | Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | операция | 185
170 | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ, и прочих типов оборудования | " | 820
171 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | " | 565
172 | Прочистка, калибровка сопла горелки | " | 165
173 | Устранение засора в подводке к запальнику | " | 350
174 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | " | 115
175 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | " | 330
176 | Перепайка контактов ЭМК | " | 380
177 | Чистка газового фильтра | " | 135
179 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | " | 820
180 | Очистка от сажи отопительного котла | " | 1360
183 | Чистка сопел коллектора печной горелки | " | 185
184 | Замена рассекателя пламени (тарелки) АГВ-80 (без стоимости рассекателя) | рассекатель | 135
185 | Замена тройника датчика тяги АГВ - 80 (без стоимости тройника) | тройник | 165
186 | Мытье горелок отопительного прибора типа АГВ, АОГВ, и прочих типов оборудования | операция | 820
187 | Проверка герметичности отопительного аппарата | " | 40
188 | Прочистка жаровой трубы, отопительных аппаратов типа АГВ - 80, АГВ - 120, АОГВ - 6, 11, и прочих типов оборудования | " | 150
189 | Прочистка щелей для прохода дымовых газов, дымовых каналов, жаровой трубы отопительных аппаратов | " | 300
190 | Устранение одной сложной утечки газа в отопительный прибор АГВ-120, АОГВ-20, 23, 17, и прочих типов оборудования | " | 690
191 | Наладка котлов и печных горелок, оборудованных автоматикой | котел, горелка | 255
193 | Устранение утечки газа в отопительном котле | операция | 95
194 | Чистка запальника (форсунки запальника) отопительного прибора | " | 235
Агрегат "Lennox" |  |  | 0
195 | Техническая диагностика неисправностей агрегата | операция | 615
196 | Вскрытие отсека вентилятора | " | 585
197 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра | " | 1530
198 | То же, без замены фильтра | " | 1345
199 | Замена датчика пламени | " | 520
200 | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | " | 1805
201 | То же, без замены фильтра | " | 1655
202 | Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра | " | 1655
203 | То же, без замены фильтра | " | 1345
Прочие работы |  |  | 0
205 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм | " | 780
205.1 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм (при работе с приставной лестницы) | " | 925
208 | Замена участка внутреннего газопровода (со сваркой) длиной до одного метра диаметром от 15 до 50 мм |  | 0
|  | участок | 3900
0
208.1 | Замена участка внутреннего газопровода (со сваркой) длиной до одного метра диаметром от 15 до 50 мм (при работе с приставной лестницы) |  | 0
|  | участок | 4680
0
209 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром от 15 до 50 мм |  | 0
|  | м | 1145
0
209.1 | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром от 15 до 50 мм (при работе с приставной лестницы) |  | 0
|  | м | 1365
0
210 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 515
210.1 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (при работе с приставной лестницы) | сгон | 620
211 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм | " | 705
211.1 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм (при работе с приставной лестницы) | " | 855
213 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 185
214 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | " | 135
215 | Отключение газового прибора с установкой заглушки без демонтажа | прибор | 215
216 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | " | 285
218 | Притирка газового крана диаметром: |  | 0
218.1 | до 15 мм | кран | 800
218.2 | 25 - 40 мм | " | 920
218.3 | 50 мм | " | 1010
219 | Смазка газового крана диаметром |  | 0
219.1 | до 15 мм | кран | 95
219.2 | 25 - 40 мм | " | 120
219.3 | 50 мм | " | 165
220 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 270
221 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 180
222 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до32 мм (без стоимости крана) |  | 0
222.1 | 15 | кран | 370
222.2 | 20 | " | 420
222.3 | 25 | " | 475
222.4 | 32 | " | 490
223 | Замена крана на газопроводе диаметром до 50 мм с отключением стояка (без стоимости крана) |  | 0
223.1 | 15 | " | 645
223.2 | 20 | " | 740
223.3 | 25 | " | 765
223.4 | 32 |  | 900
223.5 | 40-50 |  | 1190
224 | Замена муфты, контргайки Д-15, 20, 25 мм (без стоимости муфты, контргайки): |  | 0
224.1 | 15 | муфта, контргайка | 235
224.2 | 20 | " | 255
224.3 | 25 | " | 290
225 | Замена муфты, контргайки и сгона Д - 15, 20, 25 мм: |  | 0
225.1 | 15 | муфта, контргайка, сгон | 285
225.2 | 20 | " | 330
225.3 | 25 | " | 380
226 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных без видимого разрыва на пломбу (без автоматики) | операция | 195
227 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных без видимого разрыва на пломбу, оборудованных автоматикой | " | 220
228 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных с видимым разрывом (без автоматики) (без стоимости сгона) | операция | 0
228.1 | 15 | " | 260
228.2 | 20 | " | 285
228.3 | 25 | " | 300
229 | Включение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки, отключенных с видимым разрывом, оборудованных автоматикой (без стоимости сгона) |  | 0
229.1 | 15 | " | 290
229.2 | 20 | " | 310
229.3 | 25 | " | 330
230 | Отключение газовой плиты, ванной колонки, котла, печной горелки без видимого разрыва (на пломбу) | " | 30
231 | Притирка пробки крана перед газовым прибором с отключением квартиры | операция | 270
232 | Притирка пробки крана перед газовым прибором с отключением стояка | " | 510
233 | Устранение утечки газа в контргайку Д-15, 20, 25 мм | " | 110
234 | Устранение утечки газа в муфту Д-15, 20, 25 мм: | операция | 0
234.1 | 15 | " | 205
234.2 | 20 | " | 220
234.3 | 25 | " | 245
234.4 | 32-50 | " | 355
235 | Устранение утечки газа в сгон Д - 15, 20, 25 мм : |  | 0
235.1 | 15 | " | 285
235.2 | 20 | " | 300
235.3 | 25 | " | 380
236 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 15 мм (с учетом стоимости шланга, крана) | шланг, кран | 0
236.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 1040
236.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 1070
236.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 1180
236.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1020
236.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1045
236.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 1145
236.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 950
236.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 965
236.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 990
236.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 940
236.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 950
236.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 965
236.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 980
236.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 990
237 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 20 мм (с учетом стоимости шланга, крана) | шланг, кран | 0
237.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 1095
237.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 1125
237.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной150 см гайка/гайка | " | 1230
237.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1070
237.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1100
237.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/штуцер 1/2 | " | 1200
237.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 1005
237.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 1015
237.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 1040
237.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 995
237.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 1005
237.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 1015
237.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 1030
237.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 1040
238 | Установка гибкого шланга (с учетом стоимости шланга) | шланг | 0
238.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 505
238.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 540
238.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 640
238.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 485
238.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 505
238.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 605
238.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 410
238.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 425
238.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 450
238.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 405
238.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 410
238.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 425
238.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 440
238.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 450
239 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 15 мм (с учетом стоимости шланга, крана) при условии наличия договора на ТЭ ВДГО* | шланг, кран | 0
239.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 400
239.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 430
239.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 540
239.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 380
239.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 405
239.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 505
239.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 310
239.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 325
239.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 350
239.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 300
239.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 310
239.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 325
239.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 340
239.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 350
240 | Установка гибкого шланга, крана диаметром 20 мм (с учетом стоимости шланга, крана) при условии наличия договора на ТЭ ВДГО* | шланг, кран | 0
240.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 400
240.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 430
240.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной150 см гайка/гайка | " | 540
240.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 380
240.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 405
240.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/штуцер 1/2 | " | 505
240.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 310
240.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 325
240.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 350
240.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 300
240.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 310
240.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 325
240.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 340
240.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 350
241 | Установка гибкого шланга (с учетом стоимости шланга) при условии наличия договора на ТЭ ВДГО** | шланг | 0
241.1 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/гайка | " | 235
241.2 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/гайка | " | 265
241.3 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 см гайка/гайка | " | 370
241.4 | подводка гибкая "Виткос" длиной 60 - 80 см гайка/штуцер 1/2 | " | 215
241.5 | подводка гибкая "Виткос" длиной 100 - 120 см гайка/штуцер 1/2 | " | 235
241.6 | подводка гибкая "Виткос" длиной 150 гайка/штуцер 1/2 | " | 335
241.7 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 100-120 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 140
241.8 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 150 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 160
241.9 | рукав газовый "TUBOFLEX" длиной 180-200 см гайка/гайка 1/2 (гайка/штуцер 1/2) | " | 185
241.10 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 100 см гайка/гайка | " | 135
241.11 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 120 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 140
241.12 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 150 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 160
241.13 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 180 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 175
241.14 | сильфон 1/2" "KUZUFLEX" длиной 200 см гайка/гайка (гайка/штуцер) | " | 185
242 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод и газоиспользующее оборудование в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 925
0
0
0
243 | То же, при количестве приборов на одном стояке св. 5 | стояк | 1350
0
0
0
244 | Установка дымоотводящего патрубка газовой колонки | опреация | 205
245 | Установка пластины для крепления дымоотводящего патрубка к дымоходу с установкой дымоотводящего патрубка газовой колонки | " | 350
246 | Установка крана при монтаже внутреннего газового оборудования при диаметре | кран
246.1 | 15 - 20 мм |  | 135
246.2 | 25 - 50 мм |  | 195
(При работе с приставной лестницы применять к цене коэф. 1,2)
ПРИБОР УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
247 | Снятие прибора учета расхода газа с установкой перемычки (гибкой вставки) | прибор | 480
247.1. | Снятие прибора учета расхода газа (без установки перемычки и /или гибкой вставки, с установкой заглушки) | прибор | 480
248 | Снятие прибора учета расхода газа и установка гибкой вставки взамен прибора учета расхода газа, снятие гибкой вставки и установка прибора учета расхода газа (без учета стоимости гибкого шланга) | -//- | 1050
248.1. | Снятие прибора учета расхода газа (без установки перемычки и /или гибкой вставки, с установкой заглушки), установка прибора учета расхода газа | -//- | 1050
| 0 | 0
249 | Замена прибора учета расхода газа без применения сварочных работ | -//- | 610
250 | Установка прибора учета расхода газа на действующем газопроводе без применения сварочных работ в соответствии с паспортом завода-изготовителя | прибор | 4685
251 | Установка прибора учета расхода газа на действующем газопроводе без применения сварочных работ после ремонта или поверки | -//- | 575
252 | Подсоединение газового прибора к газопроводу без сварочных работ или гибким шлангом (при условии монтажа газового прибора сторонними организациями) | прибор | 490
253 | Замена термозапорного клапана на газопроводе | клапан | 885
254 | Установка и запуск в работу сигнализатора загазованности на оксид углерода (в расчете на 1 квартиру) при прокладке кабеля длиной:
254.1. | до 10м |  | 505
254.2. | от 10 до 20м |  | 585
При прокладке кабеля свыше 20м стоимость работ рассчитывается по отдельной смете
255 | Установка извещателя пожарного газового автономного (ИП 435-01СИ) с учетом стоимости извещателя | извещатель | 1120
256 | Установка извещателя пожарного газового автономного (ИП 435-01СИ) без учета стоимости извещателя | извещатель | 485
0
257 | Замена блока розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | операция | 540
0
258 | Снятие блока розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 400
0
259 | Установка блока розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 230
0
260 | Замена электрода ионизации проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Баш-Юнкерс" | -//- | 270
0
261 | Замена электрода розжига проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 270
0
262 | Замена микропереключателя проточных водонагревателей "Оазис", "Вектра", "Нева", "Бош-Юнкерс" | -//- | 345
263 | Снятие счетного механизма прибора учета расхода газа СГБМ-1,6 "Бетар" | механизм | 610
264 | Проведение внеочередного инструктажа по эксплуатации газового прибора | инструктаж | 195
| 0 |  | 0
265 | Проведение обследования прибора учета газа | прибор | 195
| 0 |  | 0
266 | Проведение диагностики неисправности газового прибора, не относящегося к высокотехнологическому (импортному) оборудованию | -//- | 220
| 0 |  | 0
267 | Замена газового клапана с электромагнитным управлением без применения газосварочных работ | клапан | 620
0
268 | Проведение прочего мелкого ремонта газового прибора, не относящегося к высокотехнологичному (импортному) оборудованию | операция | 270
| 0 |  | 0
269 | Установка счетного механизма прибора учета расхода газа СГБМ-1,6 "Бетар" | механизм | 445
| 0 |  | 0
270 | Установка газового клапана с электромагнитным управлением без применения сварочных работ и без установки блока управления | клапан | 565
0
271 | Установка тройника для подключения варочной поверхности и духового шкафа | тройник | 330
272 | Снятие сигнализатора загазованности на проведение поверки | прибор | 435
| 0 | 0
273 | Установка сигнализатора загазованности после поверки | прибор | 435
Примечание:
* В стоимость услуги включена только стоимость гибкого шланга, крана.
** В стоимость услуги включена только стоимость гибкого шланга.
Note on D418: Покоева Оксана Александровна: 619,5 - стоимость извещателя

## РЗО ИГО СТН
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ЗАЯВОЧНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМПОРТНОГО ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ, ДОПУЩЕННОГО К РАБОТЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ (АВТОНОМНОМ) РЕЖИМЕ И (ИЛИ) УКОМПЛЕКТОВАННОГО ЭЛЕКТРОННЫМИ ДАТЧИКАМИ И (ИЛИ) КОНТРОЛЛЕРАМИ
(для населения) (для г.Самара, г.Тольятти, г.Новокуйбышевск)
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Стоимость для населения, руб. с НДС
1 | Вызов инженера для выполнения ремонта | вызов | 680
2 | Проведение ремонтных работ
2.1. | низкой сложности (длительностью до 1 часа) | котел | 680
0
2.2. | средней сложности (длительностью от 1 часа до 3 часов) | -//- | 1300
| 0 | 0
2.3. | высокой сложности (длительностью от 3 часов и выше) | -//- | 1980
3 | Промывка первичного теплообменника настенного котла, контура ГВС битермического теплообменника (проточного газового нагревателя). | операция | 1300
4 | Промывка вторичного (пластинчатого) теплообменника котла. | операция | 1300
5 | Промывка теплообменника напольного котла: | операция
5.1. | до 30 кВт | -//- | 1300
5.2. | от 30 до 60 кВт | -//- | 1720
5.3. | от 60 до 100 кВт | -//- | 2080
6 | Промывка системы отопления: | операция
6.1. | до 50 л | -//- | 1770
6.2. | от 51 до 150 л | -//- | 2290
6.3. | от 151 до 300 л | -//- | 2750
6.4. | от 301 до 500 л | -//- | 3230
Примечание. При выполнении работ по пунктам 2, 3, 4, 5 и 6 к стоимости работ добавляется пункт 1 "Вызов инженера для выполнения ремонта".

## РЗО ИГОкроме СТН
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ЗАЯВОЧНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМПОРТНОГО ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ, ДОПУЩЕННОГО К РАБОТЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ (АВТОНОМНОМ) РЕЖИМЕ И (ИЛИ) УКОМПЛЕКТОВАННОГО ЭЛЕКТРОННЫМИ ДАТЧИКАМИ И (ИЛИ) КОНТРОЛЛЕРАМИ
(для населения) (кроме г.Самара, г.Тольятти, г.Новокуйбышевск)
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Стоимость для населения, руб. с НДС
1 | Вызов инженера для выполнения ремонта | вызов | 620
2 | Проведение ремонтных работ
2.1. | низкой сложности (длительностью до 1 часа) | котел | 620
0
2.2. | средней сложности (длительностью от 1 часа до 3 часов) | -//- | 1250
| 0 | 0
2.3. | высокой сложности (длительностью от 3 часов и выше) | -//- | 1930
0
3 | Промывка первичного теплообменника настенного котла, контура ГВС битермического теплообменника (проточного газового нагревателя). | операция | 1250
4 | Промывка вторичного (пластинчатого) теплообменника котла. | операция | 1250
5 | Промывка теплообменника напольного котла: | операция
5.1. | до 30 кВт | -//- | 1250
5.2. | от 30 до 60 кВт | -//- | 1620
5.3. | от 60 до 100 кВт | -//- | 2030
6 | Промывка системы отопления: | операция
6.1. | до 50 л | -//- | 1620
6.2. | от 51 до 150 л | -//- | 2190
6.3. | от 151 до 300 л | -//- | 2650
6.4. | от 301 до 500 л | -//- | 3170
Примечание. При выполнении работ по пунктам 2, 3, 4, 5 и 6 к стоимости работ добавляется пункт 1 "Вызов инженера для выполнения ремонта".